## 报

## 价

## 函

项目名称：安徽省地质矿产勘查局332地质队黄山市地质矿院

办公楼改造项目

投标单位：                                     （盖章）

日     期：         年     月      日

授权委托书

本人          （姓名）系                          （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改                （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书自出具之日起生效。

代理人无转委托权。

法定代表人签字：

联系电话：

代理人（被授权人）签字：

联系电话：

供应商盖章：

日期：

注：

- 本项目只允许有唯一的投标供应商授权代表（提供身份证明复印件及联系方式）；

2、法定代表人参加投标的无需提供授权委托书，仅提供身份证明复印件及联系方式即可。

报 价 单

| 序号 | 工程要求描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石膏板吊顶（采用龙骨双层石膏板） | ㎡ | 98.5 |  |  |
| 2 | 乳胶漆（2遍腻子粉 立邦漆） | ㎡ | 597.5 |  |  |
| 3 | 地面砖（规格80*80） | ㎡ | 127.5 |  |  |
| 4 | 室外花岗岩台阶（含加工） | ㎡ | 21 |  |  |
| 5 | 集成吊顶（规格60*60*0.8） | ㎡ | 106 |  |  |
| 6 | 背景墙（长城板） | ㎡ | 5.5 |  |  |
| 7 | 楼梯踏步（瓷砖） | ㎡ | 40 |  |  |
| 8 | 地脚线（采用瓷砖加工） | ㎡ | 107 |  |  |
| 9 | 灯具（采用LED灯） | 套 | 18 |  |  |
| 10 | 卫生间墙地砖（规格60*30） | ㎡ | 130 |  |  |
| 11 | 卫生间防水（涂滚2遍） | ㎡ | 130 |  |  |
| 12 | 美缝（瓷砖） | ㎡ | 280 |  |  |
| 13 | 卫生间隔断（免漆板） | ㎡ | 22 |  |  |
| 14 | 地漏（不锈钢） | 套 | 6 |  |  |
| 15 | 蹲坑 | 套 | 6 |  |  |
| 16 | 感应小便斗 | 套 | 3 |  |  |
| 17 | 水电部分 | ㎡ | 340 |  |  |
| 18 | 拆除原吊顶 | ㎡ | 198 |  |  |
| 19 | 二楼原卫生间拆除 | 间 | 1 |  |  |
| 20 | 三楼原卫生间拆除 | 间 | 1 |  |  |
| 21 | 卫生间集成吊顶（规格0.8） | ㎡ | 37.2 |  |  |
| 22 | 施工措施保护费 | 项 | 1 |  |  |
| 23 | 建筑垃圾外运 | 项 | 1 |  |  |
| 24 | 原大门拆除 | 套 | 1 |  |  |
| 25 | 黑色不锈钢无指纹门 | ㎡ | 12 |  |  |
| 26 | 人脸识别器 | 套 | 1 |  |  |
| 27 | 洗手台盆 | 套 | 2 |  |  |
| 28 | 拖地池 | 套 | 2 |  |  |
| 29 | 一间办公室墙面出新以及地板铺设 | ㎡ | 18 |  |  |
| 30 | 合计 |  |  |  |  |
| 31 | 税金（注普票和专票） |  |  |  |  |
| 32 | 总计 |  |  |  |  |

- 投标单位：                （盖单位章）

- 法人或授权委托人：        （签字或盖章）

- 联系电话：

- 日期：        年      月       日

- 其它附件：

1、业绩证明材料（附合同）

- 2、法人及授权委托人身份证正反面 (加盖公章）

- 3、资质证书复印件（加盖公章）

- 4、营业执照复印件 （加盖公章）